## Описание ВКЭ (hidden)
Вернуться на главную страницу
Телефоны: г. Москва +7(495)641-32-22
г. Новосибирск +7(383)373-34-58
г. Санкт-Петербург +7(812)458-88-58
Сайт: wilma-rus.ru
vitron.ru
e-mail: info@wilma.ru
Электрические конвекторы встраиваемые в пол
Встраиваемые в конструкцию пола электрические конвекторы Vitron – это отопительные приборы, где в качестве нагревательного элемента используются терморезисторы. Они предназначены для использования как вспомогательные отопительные приборы с системами водяного отопления, системами теплого пола, так и в качестве основного источника тепла, в местах где нет возможности использовать системы водяного отопления.
Основное преимущество электрических конвекторов отсутствие необходимости в прокладке трубопровода. Так же преимущество в более высокой теплоотдаче в сравнении с аналогичными моделями с водяным теплообменником.
Конструктивные особенности:
материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
материал решётки- анодированный алюминий, дерево;
регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных регулировочных ножек;
применение терморезисторов с положительным температурным коэффициентом;
специальные юстировочные шпильки позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Стандартный комплект поставки:
корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием RAL 9005;
комплект крепёжно-регулировочных ножек;
поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
декоративная рамка из алюминия углового профиля или J- образного(под заказ), выполненная в цвет решётки;
терморезисторы;
технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;

## Арматура
Аксессуары для гидравлического подключения конвекторов VITRON | Стоимость с НДС
9.6525
22.8
51.6
102.6
158.9
51.7
102.7
158.9
51
92
Прямой полнопроходной кран со сгоном и накидной гайкой В-Н G1/2" красный | 6.8
Запорно-регулирующий клапан (угловой) G1/2'' | 14.5
Запорно-регулирующий клапан (прямой) G1/2'' | 14.5
Термостатический клапан (прямой) G1/2'' | 27.7
Термостатический клапан (угловой) G1/2'' | 27.7
Комплект подключения внутрипольного конвектора №1
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2шт.
Комплект подключения внутрипольного конвектора №3
Вентиль термостатический (прямой) G1/2'' 1 шт.
Вентиль обратный (прямой) 1 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2 шт.
Комплект подключения внутрипольного конвектора №2
Вентили шаровые (прямой) G1/2'' 2 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2 шт.
Комплект подключения внутрипольного конвектора № 3T
Вентиль термостатический (прямой) G1/2'' 1 шт.
Вентиль обратный (прямой) 1 шт.
Термостатическая головка выносная с капилляром 1 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2шт
Комплект подключения внутрипольного конвектора №4
Вентиль термостатический (угловой) G1/2'' 1 шт.
Вентиль обратный (угловой) 1 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2 шт.
Комплект подключения внутрипольного конвектора №3C
Вентиль термостатический (прямой) G1/2'' 1 шт.
Вентиль обратный (прямой) 1 шт.
Сервопривод электротермический М30*1,5, 230 В, NC 1 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2 шт.
Комплект подключения внутрипольного конвектора №4C
Вентиль термостатический (угловой) G1/2'' 1 шт.
Вентиль обратный (угловой) 1 шт.
Сервопривод электротермический М30*1,5, 230 В, NC' 1 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2 шт.
Термостатическая головка выносная с капилляром
Максимальная регистрируемая температура: +50°С
Диапазон настройки: 0 - 27°С
Длина капиллярной трубки: 2 м
Габариты (Ш×В×Г) : 80×80×55 мм
Термоэлектрический сервопривод
Напряжение питания: ~230В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 2 В·А
Тип: 2-позиционный
Степень защиты: IP54
Резьбовое соединение: G3/4''
Комплект подключения внутрипольного конвектора
№ 4T
Вентиль термостатический (угловой) G1/2'' 1 шт.
Вентиль обратный (угловой) 1 шт.
Термостатическая головка выносная с капилляром 1 шт.
Гибкие шланги из нержавеющей стали длиной 100мм ВН G1/2'' 2 шт.

## Автоматика
Аксессуары для электрического подключения конвекторов VITRON |  | Стоимость с НДС
Термостат W-therm-1(black) |  | 48
Термостат W-therm-1(white) |  | 48
Термостат W-therm TVB 2AC |  | 59
Термостат W-therm TVW 2AC |  | 59
Термостат W-therm TVB-WIFI |  | 88
Термостат W-therm TVW-WIFI |  | 88
Термостат Siemens RDF 510 для конвкторов с вентиляторами. Автомаьтическое и ручное управление 3-мя скоростями вращения вентилятора. |  | 53
Термостат для фанкойлов. Регулирует отопление- охлаждение в автоматическом режиме. Siemens RDF 530 Совместим моделями конвекторов ВКВТХ |  | 53
Контроллер температуры RDF-310 |  | 48
Контроллер температуры Siemens RDF600T с недельным програмированием температуры и трехскоростным управлением вентилятора. |  | 142.5
Пульт дистанционного управления Siemens IRA 211 (совместим с термостатом RDF600T) |  | 32.2
Термостат VITRON AF110 |  | 56
Беспроводной контроллер температуры Siemens RDD100.1RFS |  | 125
Умный Wi-Fi термостат для управления конвекторами и микроклиматом в помещении. Siemens RDS 110 |  | 327
MCB.630.Wi-Fi Термостат W-therm 630В черный , трехскоростной, WiFi |  | 98
MCW.630.Wi-Fi Термостат W-therm 630W белый , трехскоростной, WiFi |  | 98
MCВ.610.Wi-Fi.0-10В Термостат W-therm 610В черный , 0-10В, WiFi |  | 112
MCW.610.Wi-Fi.0-10В Термостат W-therm 610W белый , 0-10В, WiFi |  | 112
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ TURKOV ДЛЯ 24DC | Корпус пульта управления - Корпус ПУ предназначен для настенного, накладного монтажа. - ПУ снабжен сенсорным экраном - Корпус ПУ может быть белым и черным (уточняется при заказе оборудования) - ПУ рекомендуется размещать на высоте 1500-1600мм от чистового пола. - Корпус ПУ разбирается согласно представленной схеме. Сигнальная линия и подключение - Сигнальная линия прокладывается экранированным четырехжильным кабелем, сечением 0.5...-0.75 мм2. - Питание ПУ осуществляется по сигнальной линии. - Сигнальную линию запрещено прокладывать рядом с силовой проводкой. - Максимальная длинна сигнальной линии 30 метров. - Подключение сигнальной линии и линии Modbus осуществляется согласно схеме. | 15500
Коробка пластиковая для монтажа термостата RDF-310 Артикул: 1590751 |  | 3.6
Врезная коробка пластиковая для монтажа термостата RDF-310 Артикул: GDL1 |  | 3.6
СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР SR220AC |  | 3000
Трансформатор АТТ100 |  | 3050
Трансформатор АТТ200 |  | 3700
Трансформатор AТТ300 |  | 4450
Трансформатор ТТ60 |  | 3050
Трансформатор ТТ100 |  | 4400
Трансформатор ТТ160 |  | 5900
Трансформатор ТТ250 |  | 7500
Трансформатор ТТ300 (обязательно комплектуется набором электромагнитных реле РК-1Р,состоит из трёх реле) |  | 8200
Трансформатор ТТ400 (обязательно комплектуется набором электромагнитных реле РК-1Р,состоит из трёх реле) |  | 9900
Комплект реле РК1-Р (3 шт.) |  | 45
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 8 В·А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+50°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×39 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-160-180-220
Мощность: 100 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-160-180-220
Мощность: 200 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-160-180-220
Мощность: 300 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-7-9-12
Мощность: 60 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-7-9-12
Мощность: 100 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-7-9-12
Мощность: 160 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-7-9-12
Мощность: 250 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-7-9-12
Мощность: 300 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Выходное напряжение: 0-7-9-12
Мощность: 400 В·А
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Максимальный ток нагрузки: 16 А
Габариты (Ш×В×Г) : 18×90×65 мм
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 2 В·А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+50°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×46 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Питание 2 x 1,5 В тип AAA
Степень защиты: IP30
Габариты (Ш×В×Г) : 42x106x18 мм
Габариты (Ш×В×Г) : 80×80×35 мм
Автоматическая регулировка нагрев-охлаждение
Для 4-х трубных или 2-х трубных систем
Ручная или авто. регулировка 3 скоростями вентилятора
Возможность подключения 2 серво приводов
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×39 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Термостат RDD100.1RF работает на батарейках 3V DC
Управляющий блок RCR100RF напряж. питяния ~230 В ±10%, 50 Гц
Температура эксплуатации: 0...+50°С
Габариты RDD100.1RF (Ш×В×Г) : 85×106×21,5 мм
Габариты RDD100.1RF(Ш×В×Г) : 84×103×27,5 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Автоматическая регулировка нагрев
Для 4-х трубных или 2-х трубных систем
Ручная и авто. регулировка 3 скоростями вентилятора
Возможность подключения серво привода
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×39 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Стеклянная сенсорная панель черного цвета
3 скорости вентилятора + АВТО режим
Недельное програмирование температуры
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×13,3 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х трубной системы
Габариты (Ш×В×Г) : 75×75×35 мм
Стеклянная сенсорная панель белого цвета
3 скорости вентилятора + АВТО режим
Недельное програмирование температуры
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×13,3 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х трубной системы
Стеклянная сенсорная панель черного цвета
3 скорости вентилятора + АВТО режим
Недельное програмирование температуры
WiFi для Android и IOS
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×13,3 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х трубной системы
Стеклянная сенсорная панель белого цвета
3 скорости вентилятора + АВТО режим
Недельное програмирование температуры
WiFi для Android и IOS
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×13,3 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х трубной системы
Стеклянная сенсорная панель черного цвета
1 скорости вентилятора
Недельное програмирование температуры
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Нагрузка 16 А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×13,3 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х трубной системы
Напряжение питания: ААА 2×1,5 В
Степень защиты: IP20
Температура эксплуатации: +20...+40°С
Габариты (Ш×В×Г) : 83×83×21 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Стеклянная сенсорная панель черного цвета
3-скоростное управление вентилятором переменного тока.
7 дней, будний / выходной, круглосуточный график
Четыре или шесть настроек в день
Автоматическая синхронизация времени и даты
Автоматически переходит на летнее время
Защита от замерзания
Режим отпуска
Цветной сенсорный TFT-экран с диагональю 3,5 дюйма
Блокировка сенсорного экрана
Датчик внешней освещенности
Датчик влажности
Геозона
Реле включения / выключения управления клапаном
Modbus RS485
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Релейная нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP21
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 96×86×13,8 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х и 4-х трубных систем
Стеклянная сенсорная панель белого цвета
3-скоростное управление вентилятором переменного тока.
7 дней, будний / выходной, круглосуточный график
Четыре или шесть настроек в день
Автоматическая синхронизация времени и даты
Автоматически переходит на летнее время
Защита от замерзания
Режим отпуска
Цветной сенсорный TFT-экран с диагональю 3,5 дюйма
Блокировка сенсорного экрана
Датчик внешней освещенности
Датчик влажности
Геозона
Реле включения / выключения управления клапаном
Modbus RS485
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Релейная нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP21
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 96×86×13,8 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х и 4-х трубных систем
Стеклянная сенсорная панель белого цвета
Управление вентилятором 0-10 В переменного тока
7 дней, будний / выходной, круглосуточный график
Четыре или шесть настроек в день
Автоматическая синхронизация времени и даты
Автоматически переходит на летнее время
Защита от замерзания
Режим отпуска
Цветной сенсорный TFT-экран с диагональю 3,5 дюйма
Блокировка сенсорного экрана
Датчик внешней освещенности
Датчик влажности
Геозона
Modbus RS485
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Релейная нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP21
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 96×86×13,8 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х и 4-х трубных систем
Стеклянная сенсорная панель белого цвета
1 скорости вентилятора
Недельное програмирование температуры
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Нагрузка 16 А
Степень защиты: IP30
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×13,3 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х трубной системы
Стеклянная сенсорная панель белого цвета
3-скоростное управление вентилятором переменного тока.
7 дней, будний / выходной, круглосуточный график
Четыре или шесть настроек в день
Автоматическая синхронизация времени и даты
Автоматически переходит на летнее время
Защита от замерзания
Режим отпуска
Цветной сенсорный TFT-экран с диагональю 3,5 дюйма
Блокировка сенсорного экрана
Датчик внешней освещенности
Датчик влажности
Геозона
Реле включения / выключения управления клапаном
Modbus RS485
Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц
Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz
Потребляемая мощность: 0,5 В·А
Релейная нагрузка 3-5 А
Степень защиты: IP21
Температура эксплуатации: 0...+45°С
Габариты (Ш×В×Г) : 96×86×13,8 мм
Монтажная высота: 1500 мм
Для 2-х и 4-х трубных систем
Управление одним или группой АС-вентиляторов 220В с помощью настенного термостата. Регулятор имеет 3 скорости. Первая и вторая регулируемая (30 ... 100%), третья равна 100%. Дополнительно можно подключить понижающий трансформатор для низковольтных вентиляторов.